|  | ОПШТИНА Сјеница ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ Сјенице Служба за инспекцијске послове | Ознака: КЛ Ваздух 01 |
| --- | --- | --- |

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

Обавезе из Закона о заштити ваздуха, за постројења за сагоревање

Табела А

| Подаци о оперaтеру |
| --- |
| Назив оператера |  |
| Општина и место седишта оператера |  |
| Матични број оператера |  |
| ПИБ оператера |  |
| Име особе за контакт |  |
| Назив радног места особе за контакт |  |
| Телефон особе за контакт |  |
| Електронска адреса особе за контакт |  |

ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗАКОНА *

Табела Б

| А) Подаци о постројењу за сагоревање 1 |
| --- |
| А1 | Назив постројења/ ознака димњака |  |
| А2 | Општина постројења |  |
|  | Место постројења |  |
|  | Улица постројења |  |
| А3 | Врста постројења ( за мала и средња постројења у односу на датум 05.02.2016.год. а за велика постројења у односу на 01. јули 1992.год. и 01. јануар 2018.год. ) | Старо велико постројење за сагоревање □ Постојеће велико постројење за сагоревање □ Ново велико постројење за сагоревање □ | Постојеће средње постројење за сагоревање □ Ново средње постројење за сагоревање □ | Постојеће мало постројење за сагоревање □ Ново мало постројење за сагоревање □ |
| А4 | Унети топлотну снагу постројења у MWth |  |
| А5 | Да ли је после 05.02.2016.год. топлотна снага старог великог и постојећег великог постројења увећана за 50 MWth и више, изузев постројења у рафинерији која користе остатке из прераде нафте (Ово је битно због примене ГВЕ) | Јесте □ | Није □ | Не спада у оваква постројења □ |
| А6 | Да ли је постројење изграђено или реконструисано после 23.05.2009.год. | Јесте □ | Није □ |
| А7 | Да ли је надлежни орган одобрио прекорачење прописаних граничних вредности у случају несташице нискосумпорног горива и природног гаса | Јесте □ | Није □ | Није поднет захтев за одобрење □ |
| А8 | Да ли је надлежни орган изузео од примене ГВЕ постројење са ограниченим веком трајања | Јесте □ | Није □ | Није поднет захтев □ |
| А9 | Да ли је истекло 20 000 радних часова постројења са ограниченим веком трајања које је надлежни орган изузео од примене ГВЕ | Јесте □ | Није □ | Не спада у оваква постројења □ |
| А10 | Да ли мало постројење, средње постројење или старо велико постројење ради мање од 100 часова у календарској години (У овом случају се не примењују ГВЕ, не постоји обавеза мерења емисије и рада уређаја за смањење емисије) | ДА □ | НЕ □ | Не спада у оваква постројења □ |
| А11 | Да ли спада у мала постројења топлотне снаге 8 kWth и мање која користе течна и гасовита горива, односно топлотне снаге 50 kWth и мање која користе чврста горива (У овом случају не постоји обавеза мерења емисије) | ДА □ | НЕ □ | Не спада у оваква постројења □ |
| А12 | Да ли постројење ради мање од 500 часова у календарској години (У овом случају не постоји обавеза континуалног мерења) | ДА □ | НЕ □ |
| А13 | Унети број радних дана постројења у сваком полугодишту календарске године: | Година: Прво полугодиште: | Година: Друго полугодиште: |
| Б ) Повремена мерења емисије |
| Б1 | Да ли је овлашћено правно лице у календарској години извршило прописан број повремених мерења емисије за све загађујуће материје 2 | ДА □ Осам бода | НЕ □ Нула бода | Делимично (нека мерења нису извршена) □ Четри бода | Не постоји обавеза повременог мерења емисије □ Осам бода |
| Б2 | Да ли су у календарској години сва повремена мерења емисије (и контролно ако постоји) извршена у условима највећег оптерећења постројења и условима уобичајене потрошње горива (За мерење пре 02.02.2016.год. попунити за услове уобичајеног оптерећења, уместо највећег) | ДА □ Два бода | НЕ □ Нула бода | Повремена мерења емисије нису извршена □ Два бода |
| Б3 | Да ли је испуњено да на мерном месту не постоји разблаживање отпадних гасова и да не постоји мешање са отпадним гасовима из стационарног извора који не спада у постројење за сагоревање | ДА □ Четри бода | НЕ □ Нула бода | Не постоји мерно место □ Четри бода |
| Б4 | Да ли је мерно место постављено у складу са мерном методом 3 | ДА □ Два бода | НЕ □ Нула бода | Не постоји обавеза повременог мерења емисије □ Два бода |
| Б5 | Да ли оператер поступа тако да не постоји потреба контролног мерења емисије због основане сумње у повремена и континуална мерења и друго 4 | ДА □ Четри бода | НЕ □ Нула бода | Мерења емисије нису вршена □ Четри бода |
| В) Континуално мерење емисије |
| В1 | Да ли је у календарској години за све загађујуће материје извршена обавеза континуалног мерења емисије, уз прибављену сагласност министарства | ДА □ Осам бода | НЕ □ Нула бода | Делимично (током значајног периода нису вршена сва обавезна мерења) □ Четри бода | Не постоји обавеза континуалног мерења емисије □ Осам бода |
| В2 | Да ли је овлашћено лице у претходном периоду извршило испитивање исправности свих уређаја за континуално мерење емисије (AST испитивање једном годишње, QAL 2 испитвање једном у пет година и после поправке и премештања уређаја) | ДА □ Четри бода | НЕ □ Нула бода | Није вршено континуално мерење емисије □ Четри бода |
| Г) Други одговарајући поступци одређивања концентрације загађујуће материје ( поступци другачији од повременог и континуалног мерења ) |
| Г1 | Да ли је одређивање концентрације (сумпор диоксида, оксида азота и прашкастих материја) другим одговарајућим поступком, извршено у складу са одобрењем надлежног органа, у случају постројења топлотне снаге једнаке и веће од 100 MWth | ДА □ Осам бода | НЕ □ Нула бода | Не постоји овакво одобрење □ Осам бода |
| Д) Прекорачење граничних вредности емисије |
| Д1 | Да ли су у календарској години емисије свих загађујућих материја биле у дозвољеним вредностима, према извештајима овлашћеног правног лица 5 | ДА □ Осам бода | НЕ □ Нула бода | Не постоји извештај о мерењу емисије □ Осам бода |
| Д2 | Да ли је оператер предузео мере и свео емисије на дозвољене вредности, после прибављања извештаја према којем постоји недозвољена емисија | ДА □ Два бода | НЕ □ Нула бода | Нема извештаја са прекорачењем дозвољених вредности емисије □ Два бода |
| Д3 | Да ли је извршена обавеза да постројење није било у раду више од 24 часа непрекидно и више од 120 часова у календарској години, током прекида рада уређаја за уклањање загађујућих материја | ДА □ Шест бода | НЕ □ Нула бода | Не постоји уређај □ Шест бода |
| Д4 | Да ли постоји евиденција о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја | ДА □ Два бода | НЕ □ Нула бода | Не постоји уређај □ Два бода |
| Д5 | Да ли су све време били у раду мерни уређаји који континуално прате параметре рада уређаја и постројења за пречишћавање прашкастих материја (Обавеза постоји код постројења са масеним протоком прашкастих материја од 1 до 3 kg/h) | ДА □ Четри бода | НЕ □ Нула бода | Није извршена обавеза постављања мерног уређаја □ Нула бода | Не постоји обавеза постављања мерног уређаја □ Четри бода |
| Ђ) Ниво загађујућих материја у ваздуху у околини постројења ( квалитет ваздуха ) |
| Ђ1 | Да ли је извршена обавеза мерења нивоа свих загађујућих материја у околини постројења, од стране овлашћеног лица | ДА □ Два бода | НЕ □ Нула бода | Делимично (нека мерења из решења нису извршена) □ Нула бода | Мерење није наложено решењем □ Два бода |
| Ђ2 | Да ли су нивои свих загађујућих материја у ваздуху у дозвољеним вредностима, према резултатима из извештаја овлашћеног лица | ДА □ Четри бода | НЕ □ Нула бода | Не постоји извештај □ Четри бода |
| Ђ3 | Да ли је у случају прекорачења дозвољеног нивоа загађујуће материје у ваздуху, оператер предузео техничко-технолошке мере или обуставио технолошки процес, како би ниво загађујуће материје свео у дозвољене вредности | ДА □ Два бода | НЕ □ Нула бода | Нема извештаја са прекорачењем дозвољеног нивоа у ваздуху □ Два бода |
| Е) Достава података државним органима |
| Е1 | Да ли је оператер у року доставио годишњи биланс емисија Агенцији за Национални регистар извора загађивања, односно локалној самоуправи за локални регистар извора загађивања 6 (Попунити за извештајни период за који је прошао рок доставе 31. јануар) | Јесте □ | Није □ |
| E2 | Да ли je оператер у року достављаo надлежном органу све месечне и годишњи извештај о континуалном мерењу емисије ( тромесечно, односно до 31. јануара наредне године ) и све извештаје о повременом мерењу емисије ( у року од 30 дана од дана мерења ). (Попунити за извештајни период за који је прошао рок доставе) | ДА □ Један бод | НЕ □ Нула бода |
| Ж) Нова и реконструисана постројења после 23.05.2009.год. |
| Ж1 | Да ли је на основу Закона о заштити ваздуха надлежни орган издао дозволу или привремено одобрио рад постројења које је изграђено или реконструисано после 23.05.2009.год.7 | ДА □ Четри бода | НЕ □ Нула бода | Није истекао пробни рад из решења □ Четри бода | Не постоји обавеза прибављања дозволе □ Четри бода |
| Ж2 | Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о гаранцијском мерењу емисије које је извршено у условима највећег оптерећења постројења | ДА □ Четри бода | НЕ □ Нула бода | Није истекао рок за гаранцијско мерење емисије □ Четри бода | Не постоји обавеза гаранцијског мерења емисије □ Четри бода |
| Ж3 | Да ли је прибављен извештај овлашћеног лица о мерењу нивоа загађујућих материја у ваздуху у околини постројења, у поступку прибављања дозволе за рад према Закону о заштити ваздуха | ДА □ Четри бода | НЕ □ Нула бода | Није истекао рок за ово мерење □ Четри бода | Не постоји ова обавеза □ Четри бода |

* Одговори на питања треба да укључе и обавезе које су одређене студијом о процени утицаја на животну средину а које су строжије од обавеза прописаних Законом о заштити ваздуха и његовим подзаконских прописа. На пример студијом могу бити прописана континуална мерења емисије и мерење квалитета ваздуха.

* Ради процене степена ризика обавезно је одговорити на сва питања.

Напомена:

1 У постројења за сагоревање не спадају постројења у којима се продукти сагоревања користе за директно грејање, сушење или другу обраду предмета и материјала; као и други случајеви из члана 3 тачка 6) уредбе којом су прописане ГВЕ.

2 Обавеза повременог мерења емисије не постоји у случају постројења на којем се врши континуално мерење, као и у случају постројења топлотне снаге једнаке и веће од 100 MWth када се одређивање концентрације сумпор диоксида, оксида азота и прашкастих материја врши другим одговарајућим поступком уз прибављено одобрење надлежног органа. Мерењем морају бити обухваћене све јединице постројења ( на пример случај више котлова везаних на исти димњак ).

Уколико за мерење емисије одређене загађујуће материје не постоји овлашћено лице, треба сматрати да је оператер извршио законску обавезу.

3  Мерно место мора бити у складу са стандардом ISO 15259, између осталог на равном делу цевовода дужине 5 хидрауличка пречника цевовода узводно и два хидрауличка пречника цевовода низводно од мерног места.

4  Случајеви основане сумње су прописани чланом 21. Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја из стационарних извора загађивања.

5 Правилно поређење резултата мерења из извештаја са прописаном ГВЕ је меродавније од закључка извештаја у којем је примењена погрешна ГВЕ.

6 Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података је прописано за коју врсту постројења се подаци достављају Агенцији за заштиту животне средине и за коју врсту постројења се достављају надлежном органу јединице локалне самоуправе.

7 Обавеза прибављања дозволе је прописана за ново и реконструисано постројење, за које другим законима није прописано издавање интегрисане дозволе нити израда студије о процени утицаја на животну средину. Према Закону о планирању и изградњи, надлежни орган по потреби издаје решење о пробном раду а након његовог завршетка се прибавља употребна дозвола. Овим законом је прописано значење појма реконструкције.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Укупан могући број бодова | 83 |
| --- | --- |
| утврђени број бодова |  |

| Степен ризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова | 83 и 82 | 81 и 80 | од 68 до 79 | од 59 до 67 | 58 и мање |

| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | Незнатан | □ |
| --- | --- | --- |
|  | Низак | □ |
|  | Средњи | □ |
|  | Висок | □ |
|  | Критичан | □ |

| Представници оператера: | Инспектори за заштиту животне средине: |
| --- | --- |
| Име и презиме: | Радно место: | Име и презиме: |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум: |